## CMC情報
管理番号 | 製品名 | 新規・一変 | 効能効果（簡略記載） | 保存条件 | 有効期間 | 剤型 | 最終製剤の概要 | 細胞採取 | 医療機関における調整 | 品質試験の種類 | 規格・試験方法 | 開発途中の規格変更の有無 | 開発途中の製造方法変更の有無 | 規格変更内容 | 開発途中の製造方法の変更内容 | ベリフィケーション | 追加試験の種類 | 流通上の取り扱い | 別紙の有無 | 備考 | 担当者
1 | アロフィセル注 | 新規 | 非活動期又は軽症の活動期クローン病患者における複雑痔瘻の治療。ただし、少なくとも1つの既存治療薬による治療を行っても効果が不十分な場合に限る。 | 15～22℃ | 72時間 | 局所投与注射剤 | 局所投与注射剤 | 健康成人の皮下脂肪組織 | 使用する針の太さは細胞の破砕を避けるため22ゲージ又はこれより太いものとすること。本品の投与にあたっては、フィルターは使用しないこと。 細胞懸濁液は他の薬剤と混ぜて使用しないこと。 外箱の使用期限を確認してから、使用直前に輸送用容器からバイアルをすべて取り出すこと。 （1）バイアルの底を静かにはじき、バイアル内の細胞濃度が均一になるよう懸濁すること。この時気泡が発生しないようにすること。懸濁後速やかに、バイアルを静かに逆さにし、針付きシリンジで細胞懸濁液をゆっくり吸引すること。 （2）投与箇所に届くように、必要に応じ適切な長さの針（90mm等）に付け替えること。 （3）1バイアルの投与完了後に、残りの各バイアルに対して、（1）～（2）の手順を実施すること。 | 性状、確認試験、純度試験、エンドトキシン試験、無菌、細胞生存率、細胞濃度、マイコプラズマ否定試験及び力価 | 性状、確認試験、純度試験、エンドトキシン試験、無菌、細胞生存率、細胞濃度、マイコプラズマ否定試験及び力価 | 無 | 有 | 無 | 製品の開発過程における製法変更は、申請製法まで5回行われている。 | 無 | 無 | 15～22℃で保存するため、本品専用の輸送用容器内に保管すること。また、輸送用容器は高温、直射日光のあたる場所を避けて保管し、冷蔵及び冷凍をしないこと。 | あり | 希少疾病用再生医療等製品 | 近藤
2 | サクラシー | 新規 | 角膜上皮幹細胞疲弊症における眼表面の癒着軽減 | 15～20℃ | 輸送用一次容器への封入完了より55 時間 | ― | 培養自己口腔粘膜上皮細胞シート | 患者より採取した自己口 腔粘膜組織 | 眼表面の癒着を解除し、結膜瘢痕組織を可能な限り除去した後、口腔粘膜上皮細胞シートを露出した眼表面に縫合して移植する。癒着の程度や範囲に応じて、口腔粘膜上皮細胞シートを裁断した上で角膜部以外にも移植する。露出した眼表面が口腔粘膜上皮細胞シートより大きい場合は、羊膜移植を行った後に口腔粘膜上皮細胞シートを移植する。 3. 本品の移植後 必要に応じて、以下を行う。 • 治療用コンタクトレンズを装用する。 • 原疾患が眼類天疱瘡以外の場合には、シクロスポリンとして1 日量2～3 mg/kgを術翌日から経口投与する。なお、症状により適宜増減する。 • 原疾患が眼類天疱瘡の場合には、シクロスポリンとして1 日量2～3 mg/kgを術翌日から経口投与及びシクロホスファミド（無水物換算）として50 mgを1 日1 回、術翌日から経口投与する。なお、症状により適宜増減する。 | 外観：目視 生細胞数、生細胞率：■ ■免疫染色：免疫染色（■） エンドトキシン試験：日本薬局方 マイコプラズマ否定試験：核酸増幅法（日本薬局方参考情報） 無菌試験：■ 遺伝子発現解析：■ | 外観：目視 生細胞数、生細胞率：■ ■免疫染色：免疫染色（■） エンドトキシン試験：日本薬局方 マイコプラズマ否定試験：核酸増幅法（日本薬局方参考情報） 無菌試験：■ 遺伝子発現解析：■ | 無 | 有 | 無 | 製品の開発過程における製法変更は、申請製法まで1回行われている | 有 | 主なベリフィケーション項目 ・原料及び材料の受入検査結果 ・製造工程パラメータ及び検査項目（詳細不明） ・工程内管理試験 ・規格及び試験方法 ・無菌に係る確認検査（■） | 各構成体の貯法及び使用期限は以下である 主構成体 培養自己口腔粘膜上皮細胞シートパッケージの保管条件と使用期限は以下である。 ①保管温度条件：15～20℃ ②使用期限：輸送用一次容器への封入完了より55時間 副構成体 口腔粘膜組織輸送セットの保管条件と使用期限は以下である。 ①保管温度条件：2～8℃ ②使用期限：口腔粘膜組織搬送液調製後20日間 | あり | なし | 小島
3 | アベクマ点滴静注 | 新規 | 再発又は難治性の多発性骨髄種。ただし、以下のいずれも満たす場合に限る。 ・BCMA抗原を標的としたキメラ抗原受容体発現T細胞輸注療法の治療歴がない ・免疫調節薬、プロテアソーム阻害剤及び抗CD38モノクローナル抗体製剤を含む3つ以上の前治療歴を有し、かつ、直近の前治療に対して病勢進行が認められた又は治療後に再発した | 液体窒素気相下（-130℃以下） | 直接容器に記載された使用期限内に使用 | 点滴静注 | CAR発現T細胞 | 白血球アフェレーシス（非動員末梢血単核球） | 投与の5日前からリンパ球除去化学療法 | 性状、確認試験（■法）、純度試験（■、■■、■■■■）、エンドトキシン、無菌、マイコプラズマ、■、生物活性（■■）、含量（抗BCMA CAR発現T細胞数） | 性状、確認試験（■法）、純度試験（■、■■、■■■■）、エンドトキシン、無菌、マイコプラズマ、■、生物活性（■■）、含量（抗BCMA CAR発現T細胞数） | 無 | 有 | 無 | ウイルスベクターの開発過程における製法変更は、申請製法まで2回行われている。 製品の開発過程における製法変更は、申請製法まで4回行われている。 | 無 | 無 | 採取した白血球アフェレーシス産物を、2～8℃に設定された保冷輸送箱に梱包して本品製造施設へ輸送する。 本品は凍結した状態で受領。 | あり | 希少疾病用再生医療等製品 | 岩前

## アロフィセル注
別紙
管理番号 | 1
製品名 | アロフィセル注
類別 | ヒト体性幹細胞加工製品
一般的名称 | ダルバドストロセル
新規・一変 | 新規
形状、構造、成分、分量又は本質 | 本品は4本のバイアルからなり、それぞれのバイアルに細胞懸濁液6mLを含む。バイアル4本（合計24mL）中に下記の成分を含有する。 【構成細胞】 成分：増殖させた脂肪組織由来幹細胞（eASC） 含量：120×106個 備考：ヒト皮下脂肪組織由来間葉系幹細胞 【副成分】 成分：DMEM 含量：75（v/v）% 備考：アミノ酸、ビタミン、無機塩類、炭水化物を含む 成分：20%ヒト血清アルブミン 含量：25（v/v）% 備考：採血国：米国 採血方法：非献血
効能効果又は性能 | 非活動期又は軽症の活動期クローン病患者における複雑痔瘻の治療。ただし、少なくとも1つの既存治療薬による治療を行っても効果が不十分な場合に限る。
用法及び用量又は使用方法 | 通常、成人にはヒト間葉系幹細胞として、1回量120×106個（4バイアル（24mL）全量）を、最大で原発口2つまで、二次口3つまでの瘻孔に対して、掻爬等の処置を行った後に投与する。
（細胞・組織の採取） | 原料となるヒト皮下脂肪組織は、スペインにおいて健康成人女性ドナーより採取されたものであり、生物由来原料基準のヒト細胞組織原料基準における採取方法、記録等に係る要件に適合する。
（医療機関における調製） | 使用する針の太さは細胞の破砕を避けるため22ゲージ又はこれより太いものとすること。本品の投与にあたっては、フィルターは使用しないこと。 細胞懸濁液は他の薬剤と混ぜて使用しないこと。 外箱の使用期限を確認してから、使用直前に輸送用容器からバイアルをすべて取り出すこと。 （1）バイアルの底を静かにはじき、バイアル内の細胞濃度が均一になるよう懸濁すること。この時気泡が発生しないようにすること。懸濁後速やかに、バイアルを静かに逆さにし、針付きシリンジで細胞懸濁液をゆっくり吸引すること。 （2）投与箇所に届くように、必要に応じ適切な長さの針（90mm等）に付け替えること。 （3）1バイアルの投与完了後に、残りの各バイアルに対して、（1）～（2）の手順を実施すること。
製品取扱い上の注意（流通、使用、その他） | 15～22℃で保存するため、本品専用の輸送用容器内に保管すること。また、輸送用容器は高温、直射日光のあたる場所を避けて保管し、冷蔵及び冷凍をしないこと。 本品は指定再生医療等製品に該当することから、本品を使用した場合は、再生医療等製品名（販売名）、その製造番号又は製造記号（ロット番号）、使用年月日、使用した患者の氏名及び住所等を記録し、少なくとも20年間保存すること。
貯蔵方法及び有効期間等 | ＜貯蔵方法＞ 15～22℃で保存するため、本品専用の輸送用容器内に保管すること。また、輸送用容器は高温、直射日光のあたる場所を避けて保管し、冷蔵及び冷凍をしないこと。 ＜有効期間＞ 72時間（表示された使用期限内に使用すること）
製造方法 ＜構成細胞の製造工程＞ | 【構成細胞】 本品の構成細胞は、ヒト皮下脂肪組織に由来する間葉系幹細胞であるASCを単離し、培養して得られたeASCである。 【製造方法】 原薬の製造工程は、ヒト皮下脂肪組織の受入れ、■、■、■、■、■、ASCの■、MCSの凍結・保管・試験、MCSの融解、eASCの■、原薬の凍結・保管・試験工程からなる。 重要工程は、すべての工程とされている。 重要中間体はMCSとされ、■で凍結保存される、MCSは必要に応じて更新され、■、■作製される。 原薬の製造工程について、実生産スケールでプロセスバリデーションが実施されている。
製造方法 ＜製品の製造工程＞ | 製品の製造工程は、原薬の融解、■、■、■、■、充填・試験及び二次包装工程からなる。 重要工程は、原薬の融解から二次包装工程までのすべての工程とされている。 製品の製造工程について、実生産スケールでプロセスバリデーションが実施されている。
工程内管理試験 | 情報なし
外来性感染性物質の安全性評価 | 製品の製造工程で使用する原薬に由来する原料以外の生物由来原料はHSAである。HSAは、米国において適格性が確認された提供者から採取された血漿に由来し、血漿及びプール血漿に対して血清学的検査又は核酸増幅検査による感染症検査（■、HBV、HCV、HIV-1、HIV-2及び■）が実施されている。HSAの製造工程において、■及び■によるウイルス等の不活化又は除去が行われ、生物由来原料基準（平成15年厚生労働省告示第210号）への適合が確認されている。 なお、HSAの製造工程の初期にヘパリンが添加される場合があるが、当該成分は健康なブタの腸粘膜に由来し、その製造工程において■■■及び■によるウイルス不活化が行われている。
開発途中の製造方法変更内容 | 原薬の開発過程における製造方法の主な変更点は以下のとおりであり、非臨床試験及び臨床試験に用いられた製品の原薬の製法は表2のとおりである。 ・製法Aから製法B：■■■■、■■■■■、■■■の変更 ・製法Bから製法C：■■■■、■■■■の変更 ・製法Cから製法D：■■■■の変更、■■の設定、■■■の設定、■■■の変更、■■■■の変更 ・製法Dから製法E：■の変更 ・製法Eから製法F（市販製法）：■■の変更 これらの製法変更に伴い、変更前後における原薬の品質特性に関する同等性/同質性評価が実施され、同等性/同質性が確認されている。 表2 各非臨床試験及び臨床試験に用いられた製品の原薬の製法の抜粋 製法A：非臨床試験 製法B：Cx601-0101試験、製法C：Ｃx601-0101試験、製法D：Cx601-0302試験、製法E：Cx601-0302試験及びDarvadstrocel-3002試験
特性解析 | 構造及び細胞学的特性：細胞形態（顕微鏡観察）、■の発現（■）、■の発現の欠如（■） 生物学的及び機能的特性：増殖動態、細胞生存率、分化能（分化誘導：■）、免疫調節（■）、免疫関連タンパク質（■）、再生及び修復活性関連タンパク質
製造工程の評価 | 製造工程由来不純物の除去について記載。該当の箇所を参照。
製造工程由来不純物 | 【原薬】 抗生物質（ペニシリンG、硫酸ストレプトマイシン、ゲンタマイシン）、不純物A、トリプシン、不純物B及びFBSが製造工程由来不純物とされた。トリプシン、FBS及び不純物Bを除く不純物については、原薬の製造工程で十分に除去されることが確認されている。トリプシン、FBS及び不純物Bの残留量は製品において評価され、製造工程で十分に除去されることが確認されている。 【製品】 トリプシン、FBS及び不純物Bが製品の製造工程由来不純物とされた。製品中の残存量が評価され、いずれの製造工程由来不純物も製造工程で十分に除去されることが確認されている。
（構成細胞の管理） | 原薬の規格及び試験方法として、性状、確認試験（■■、■■）、純度試験（■■）、エンドトキシン、無菌、■、■、細胞生存率、マイコプラズマ否定試験及び力価（■■）が設定されている。また、各ドナー由来のMCSロットから製造された最初の原薬ロットについては、■■■■■及び■も実施されている。
製造方法（製品の製造工程） | 15行目の製造方法＜製品の製造工程＞に同じ
（ベリフィケーション） | 無
規格及び試験方法 ＜申請時＞ | 製品の規格及び試験方法として、性状、エンドトキシン、無菌、■、細胞生存率、細胞濃度、■■、マイコプラズマ否定試験が設定されている。製品の有効期間は72時間と限られていることから（2.2.7 参照）、無菌及びマイコプラズマ否定試験は出荷時点で結果が得られていない。マイコプラズマ否定試験は製品の投与前に結果が得られるが、無菌は製品の投与後に結果が得られる。なお、出荷時点の製品の無菌性については、工程内管理試験として実施される■及び■により管理される。
規格及び試験方法 ＜承認時＞下線部が変更箇所 | 申請時に同じ
追加試験の種類 | 無
規格変更内容 | 無
安定性 | 【原薬】 長期保存試験では、実施期間を通じて品質特性に明確な変化は認められなかった。 以上より、原薬の有効期間は■製凍保存バイアルを用いて■ ■℃■）で保存するとき、■ヵ月と設定された。 【製品】 安定性試験（■℃及び■℃）では、実施期間を通して製品の品質特性に明確な変化は認められなかった。安定性試験（■℃）では、■時間において■ロット中■ロットで■（■■■）が規格を逸脱した。 また、医療期間における使用時の安定性試験として、本品をバイアルからシリンジで抜き取り、■で■時間放置した後の■及び■が測定され、投与時の操作は本品の■及び■に影響を及ぼさないことが確認された。 以上より、製品の有効期間は、■製■栓及び■バイアルを用いて15～22℃で保存するとき、72時間とされた。
審査の概略 | 機構は、提出された資料及び以下の検討結果から、原薬及び製品の品質は適切に管理されていると判断した。
審査の概略（コメントの概略） | 機構は、本品の出発原料であるヒト皮下脂肪組織が「人由来原材料を使用した医薬品、医療用具等の品質及び安全性の強化について」（平成17年12月13日付け薬食発第1213002号）においてvCJD発生国とされるスペインで採取されていることから、➀当該原料に起因するTSEリスク及び②本品の医療上の必要性を踏まえた当該リスクの許容可能性について説明を求め、申請者は以下のように回答した。 ➀当該原料に起因するTSEリスク 以下の点を踏まえると、本品のTSEリスクは許容可能なレベルまで低減されていると考える。 ・脂肪組織は、WHOにおけるBSEの「高感染性組織」「低感染性組織」「感染性のない組織」分類のうち「感染性のない組織」に分類されることから、本品の出発原料として用いる脂肪組織の使用におけるTSEの伝播の可能性は極めて低いと考えられること（WHO, 2006; WHO Guidelines on Tissue Infectivity Distribution in Transmissible Spongiform Encephalopathies.)。 ・以下の情報から、ヒト皮下脂肪組織の採取国がスペインであることによるTSEリスクは低いとかんがえられること。 FDAの評価によると、英国、アイルランド及びフランスのvCJDリスクが最も高く、スペインのリスクは相対的に最小である（Transfusion 2017; 57: 924-32）。 食物媒介によるvCJDの潜伏期間は約10年である（ECDC, 2017; Facts about variant Creutzfeldt-Jakob disease）。スペインにおける直近のvCJDの報告は2008年であることを踏まえると（ECDC, 2019; Surveillance Atlas of Infectious Disease）、スペインにおいて潜伏中のvCJDに感染するリスクはきわめて小さいと考えられる。 ・ヒト皮下脂肪組織のドナー候補に対し、将来のvCJD発症リスクである家族の健康歴を含め、vCJDのリスクについて慎重にスクリーニングを行っており、わずかでもvCJDのリスクがある場合はドナーから除外されていること。 ・本品の投与は大腸に存在する病変内への局所投与により行うことから、脳組織等へのTSE伝播の可能性は低いと考えられること。 ②本品の医療上の必要性を踏まえた当該リスクの許容可能性 本品は既存治療薬と作用機序が異なり、外科治療に比べ侵襲性が低いこと等から、欧州のガイドラインでは、本品がクローン病に伴う肛門周囲複雑瘻孔の有効かつ安全な治療法になり得ると記載されている（J Crohns Colitis. 2020; 14: 155-68）。したがって、本邦においても欧州と同様に本品の医療上の必要性はあると考える。 機構は、申請者の説明を踏まえると、スペインで採取されたヒト皮下脂肪組織に起因するTSEリスクは完全には否定できないものの、当面の対応としては、vCJD発生国とされているスペインで採取された原料を使用することはやむを得ないと考える。一方で、本品の製造に使用するMCSを更新する際には、「「人由来原材料を使用した医薬品、医療用具等の品質及び安全性の強化について」の一部改正について」（平成17年12月13日付け薬食発第1213002号）及びその関連通知においてvCJD発生国とされている国以外で組織採取を行うことについて、今後継続して検討することを指示した。 申請者は、上記の点について対応すると回答し、機構はこれを了承した。

## サクラシー
別紙
管理番号 | 2
製品名 | サクラシ―
類別 | ヒト細胞加工製品 二．ヒト体性幹細胞加工製品
一般的名称 | ヒト羊膜基質使用ヒト（自己）口腔粘膜由来上皮細胞シート
新規・一変 | 新規
形状、構造、成分、分量又は本質 | 本品は、培養自己口腔粘膜上皮を含む1.1 培養自己口腔粘膜上皮細胞シートパッケージを主構成体、1.2 口腔粘膜組織輸送セットを副構成体とする。主構成体は、患者より採取した自己口腔粘膜組織から口腔粘膜上皮細胞を分離し、ヒト羊膜由来の基質上で患者の口腔粘膜上皮細胞を重層化させて製造された口腔粘膜上皮細胞シートを保存液に浸した培養自己口腔粘膜上皮細胞シートパッケージである。また、副構成体は、医療機関において採取した自己口腔粘膜上皮組織を運搬するための口腔粘膜組織輸送セットである。
効能効果又は性能 | 角膜上皮幹細胞疲弊症における眼表面の癒着軽減
用法及び用量又は使用方法
（細胞・組織の採取） | １. 本品の製造 患者の口腔内の頬粘膜部から、炎症等の病変がないことが確認できる部位の口腔粘膜組織を直径6 mm、2～4 箇所から採取する。採取した口腔粘膜組織は、口腔粘膜組織輸送セットを用いて製造業者に輸送する。
（医療機関における調製） | 2. 本品の移植 眼表面の癒着を解除し、結膜瘢痕組織を可能な限り除去した後、口腔粘膜上皮細胞シートを露出した眼表面に縫合して移植する。癒着の程度や範囲に応じて、口腔粘膜上皮細胞シートを裁断した上で角膜部以外にも移植する。露出した眼表面が口腔粘膜上皮細胞シートより大きい場合は、羊膜移植を行った後に口腔粘膜上皮細胞シートを移植する。 3. 本品の移植後 必要に応じて、以下を行う。 • 治療用コンタクトレンズを装用する。 • 原疾患が眼類天疱瘡以外の場合には、シクロスポリンとして1 日量2～3 mg/kgを術翌日から経口投与する。なお、症状により適宜増減する。 • 原疾患が眼類天疱瘡の場合には、シクロスポリンとして1 日量2～3 mg/kgを術翌日から経口投与及びシクロホスファミド（無水物換算）として50 mgを1 日1 回、術翌日から経口投与する。なお、症状により適宜増減する。
貯蔵方法及び有効期間等 | 各構成体の貯法及び使用期限は以下である。 主構成体 培養自己口腔粘膜上皮細胞シートパッケージの保管条件と使用期限は以下である。 ① 保管温度条件：15～20℃ ② 使用期限：輸送用一次容器への封入完了より55 時間 副構成体 口腔粘膜組織輸送セットの保管条件と使用期限は以下である。 ① 保管温度条件：2～8℃ ② 使用期限：口腔粘膜組織搬送液調製後20 日間
製造方法 ＜構成細胞の製造工程＞ | 本品の主構成体は、患者自身の口腔粘膜より採取した組織に由来する口腔粘膜上皮細胞を、ヒト同種羊膜由来基質上で増殖、シート状に培養して製した口腔粘膜上皮細胞シートを含む培養自己口腔粘膜上皮細胞シートパッケージである。本品の副構成体は、医療機関において採取した口腔粘膜組織を運搬するための口腔粘膜組織輸送セットである。 羊膜基質■の製造 羊膜基質の原料として、ヒト同種羊膜が使用されている。羊膜基質■の製造工程は、■、■、■、■、■、■、■、■、■、■、■、■、■、■の各工程からなる。重要工程は、■、■、■、■、■、■、■の各工程とされている。
製造方法 ＜製品の製造工程＞ | 培養自己粘膜上皮細胞シートの製造 培養自己粘膜上皮細胞シートの製造工程は、■、■、■、■、■、■、■、■、■、■、■、■、■、■、■、■、■、■、保管の各工程からなる。重要工程は、■、■、■、■、■、■、■、■、■、■、■、■、■、■、■の各工程とされている。 （副構成体である口腔粘膜組織輸送セットの製造方法も記載されている）
製造方法 ＜副構成体の製造工程＞ | 副構成体である口腔粘膜組織輸送セットの製造工程は、■、輸送セットの包装、保管の各工程からなる。
工程内管理試験 | ＜羊膜基質■の製造工程における工程内管理試験＞ 工程■：■、血清学的検査又は核酸増幅検査によるドナーに対する感染症検査（HBV、HCV、HIV、HTLV-1、PVB19、梅毒、淋病、クラミジア）、■、■ 工程■：■、■ 工程■：■ 工程■：■ ＜培養自己口腔粘膜上皮細胞シートの製造工程における工程内管理試験＞ 工程■：■、■、■、■ 工程■：■、■ 工程■：■
外来性感染性物質の安全性評価 | 口腔粘膜組織：本品の原料となる口腔粘膜組織は生物由来原料基準に適合している。 ヒト同種羊膜：本品の原料となるヒト同種羊膜は、ドナーに対し診察及び問診（既往歴、移植・輸血歴、ドナー及び胎児（新生児）の健康状態）に加え、羊膜採取前に血清学的検査又は核酸増幅検査による感染症検査（HBV、HCV、HIV、HTLV-1、PBV19、梅毒トレポネーマ、淋病、クラミジア）、■が実施されたものであり、生物由来原料基準に適合している。 口腔粘膜組織及びヒト同種羊膜以外の生物由来原料等：本品の製造工程で使用される口腔粘膜組織及びヒト同種羊膜以外の生物由来原料等は、ヒトトランスフェリンHolo型、ヒトトランスフェリンApo型、ブタ腸由来ヘパリン、スーパーオキシドジスムターゼ、BSA及びカタラーゼであり、いずれも生物由来原料基準に適合している。
開発途中の製造方法変更内容 | 本品の開発工程における製造方法の主な変更点は、以下のとおりである（それぞれの製法を製法A及び申請製法とする）。 製法Aから申請製法：■の■及び■の■の変更 170901試験には製法Aで製造した本品が使用された。製法Aから申請製法への変更時に培養自己口腔粘膜上皮細胞シートの製造に大きな変更はなく、製法変更前後での品質の同等性／同質性が確認されている。
特性解析 | 培養自己口腔粘膜上皮細胞シートパッケージについて、以下のに示す特性解析が実施された。 形態学的性質：■及び■、■ 生物学的性質：遺伝子発現解析（■）、■、免疫染色（■）
製造工程の評価 | 製造工程由来不純物の除去、ベリフィケーションの実施について記載。それぞれ該当の箇所を参照。
製造工程由来不純物の除去 | 製造工程で使用される■、■、BSA、■、ペニシリン、ストレプトマイシン及びゲンタマイシンについて、最終製品中の残存量の実測値又は推定残存量から算出された■に基づき、安全性評価が実施された。その結果、ヒトへの安全性上の懸念は低いとされ、これら製造工程由来不純物に関する管理項目は設定されていない。
ベリフィケーションの実施 | 本品に求められる品質特性は、生細胞数、生細胞率、■、■、無菌等とされた。 主構成体の製造方法に関して、目的とする品質特性が製造毎に確保できるよう、ベリフィケーションによる品質管理戦略が構築されている。主なベリフィケーション項目は以下のとおりである。 ・原料及び材料の受入検査結果 ・製造工程パラメータ及び検査項目（詳細不明） ・工程内管理試験 ・規格及び試験方法 ・無菌に係る確認検査（■）
規格及び試験方法 ＜申請時＞ | 記載なし
規格及び試験方法 ＜承認時＞ | 主構成体での有効期間が55時間と限られていることから、無菌試験の検体には、■～■日目の■を使用することとされた。出荷時の規格及び試験方法に加え、培養工程の■日間の■並びに出荷時に採取した■を用いて無菌に係る確認検査（■）が実施される。確認検査の結果は患者への移植後に判明する。 ＜培養口腔粘膜上皮細胞シートパッケージ＞ 試験項目：試験方法 外観：目視 生細胞数、生細胞率：■ ■免疫染色：免疫染色（■） エンドトキシン試験：日本薬局方 マイコプラズマ否定試験：核酸増幅法（日本薬局方参考情報） 無菌試験：■ 遺伝子発現解析：■ ＜口腔粘膜組織輸送セット＞ 試験項目：試験方法 外観：目視 無菌検査：■ ■：■
追加試験の種類 | 該当なし
規格変更内容 | 該当なし
安定性 | 培養自己口腔粘膜上皮細胞シートパッケージの安定性試験の概略は次のとおりである。 安定性試験において、いずれの保存条件においても品質特性に明確な変化は認められなかったことから、主構成体の有効期間は、15～20℃で保存するとき、55時間と設定された。また、口腔粘膜組織輸送セットの安定性について、2～8℃の温度条件において、市販用製品に用いられるポリエチレン製の蓋及びポリプロピレン製の一次容器で■日間の無菌性が担保できることが確認されていることから、副構成体の有効期間は、2～8℃で保存するとき、20日間と設定された。
審査の概略 | 提出された資料から、本品の品質は適切に管理されていると判断した。 提出された資料から、主構成体及び副構成体の貯法及び有効期間は適切に設定されていると判断した。
審査の概略（コメントの概略）
審査の概略
審査の概略（コメントの概略）

## アベクマ点滴静注
別紙
管理番号 | 3
製品名 | アベクマ点滴静注
類別 | ヒト体細胞加工製品
一般的名称 | イデカブタゲン ビクルユーセル
新規・一変 | 新規
形状、構造、成分、分量又は本質 | 本品は、患者の白血球アフェレーシス産物から選別した末梢血単核球（PBMC）に、遺伝子組換えレンチウイルスベクターを用いて、B細胞成熟抗原（BCMA）を標的とするキメラ抗原受容体（CAR）をコードする遺伝子を導入した再生医療等製品である。 【構成細胞】 成分：CAR発現T細胞 含量：280×106～540×106個 【副成分】 成分：複合電解質液 含量：50vol％ 成分：凍結保存液 含量：50vol％（5vol％のジメチルスルホキシドを含有） 備考：本品の製造工程では、ヒト胎児腎細胞由来293T細胞、ウシ胎児血清、ウシ乳由来加水分解物、患者由来細胞（自己）、ヒト血清アルブミン（採血国：ドイツ、カナダ、オーストリア、スイス、チェコ共和国、ハンガリー及び米国、採血方法：非献血）、ヒト血清（採血国：米国、採血方法：非献血）、ウシトロンビン、ヒトトランスフェリン（採血国：米国、採血方法：非献血）、マウスハイブリドーマ細胞から産生されるモノクローナル抗体を使用している。
効能効果又は性能 | 再発又は難治性の多発性骨髄腫。ただし、以下のいずれも満たす場合に限る。 ・ BCMA抗原を標的としたキメラ抗原受容体発現T細胞輸注療法の治療歴がない ・ 免疫調節薬、プロテアソーム阻害剤及び抗CD38モノクローナル抗体製剤を含む3つ以上の前治療歴を有し、かつ、直近の前治療に対して病勢進行が認められた又は治療後に再発した
用法及び用量又は使用方法 | 投与直前に本品を解凍する。通常、成人には、CAR発現T細胞として、体重を問わず目標投与数450×106個を、10mL/分を超えない速度で単回静脈内投与する。なお、CAR発現T細胞として280×106～540×106個の範囲で投与できる。本品の再投与はしないこと。
（細胞・組織の採取） | 1. 白血球アフェレーシス 白血球アフェレーシスにより、非動員末梢血単核球を採取する。 2. 白血球アフェレーシス産物の輸送 採取した白血球アフェレーシス産物を、2～8℃に設定された保冷輸送箱に梱包して本品製造施設へ輸送する。
（医療機関における調製） | 3. 本品の受領及び保存 凍結した状態で本品を受領し、使用直前まで液体窒素気相下（-130℃以下）で凍結保存する。 4. 投与前の前処置 血液検査等により患者の状態を確認し、本品投与の5日前から以下のリンパ球除去化学療法を行う。 シクロホスファミド（無水物換算）として300mg/m2を1日1回3日間点滴静注及びフルダラビンリン酸エステルとして30mg/m2を1日1回3日間点滴静注する。なお、患者の状態（腎機能障害等）により適宜減量する。 5. 本品の投与 投与直前に本品を解凍する。通常、成人には、CAR発現T細胞として、体重を問わず目標投与数450×106個を、10mL/分を超えない速度で単回静脈内投与する。なお、CAR発現T細胞として280×106～540×106個の範囲で投与できる。本品の再投与はしないこと。
製品取扱い上の注意（流通、使用、その他） | 凍結した状態で本品を受領し、使用直前まで液体窒素気相下（-130℃以下）で凍結保存する。
貯蔵方法及び有効期間等 | ＜貯蔵方法＞ 液体窒素気相下（-130℃以下） ＜使用期限＞ 直接容器に記載された使用期限内に使用すること。
製造方法 ＜構成細胞の製造工程＞ | 情報なし。
製造方法 ＜製品の製造工程＞ | ＜ウイルスベクター＞ ■■、■、■及び■、■、■、■、■並びに■、充填及び試験 ウイルスベクターの製造工程は、実生産スケールでプロセスバリデーションが実施されている。 ＜製品＞ ■■、■■及び■、■■及び■、■、■、■及び■、■、充填・表示、包装・凍結・保管・試験並びに保管 製品の製造工程について、実生産スケールでプロセスバリデーションが実施されている。
工程内管理試験 | 情報なし
外来性感染性物質の安全性評価 | ＜ウイルスベクター＞ ウイルスベクターの製造工程で使用されるHEK293T細胞以外の生物由来原料は、FBS➀、FBS②、カゼイン加水分解物、HSAであり、FBS➀以外はいずれも生物由来原料基準への適合性が確認されている。 MCBの調製に用いられたFBS➀は、カナダ及び米国を原産国とする健康なウシの血液に由来する。製造工程においてウイルス不活化・除去能が評価された工程はないが、フィルターろ過により病原体の除去が行われたものであり、外来性ウシウイルス否定試験、エンドトキシン試験、無菌試験及びマイコプラズマ否定試験が実施されている。また、当該FBSを使用して調整されたMCBに対し、ウシウイルス否定試験が実施され、ウシ由来ウイルスは検出されないことが確認されている。なお、原材料の血液は、カナダで採取されたもの、及び米国がOIEにおいてBSEの病原体の伝播のリスクが無視できることとされた国として認定された2013年以前に採取されたものであるが、「ウシ等由来原材料を使用した医薬品、医療器具等の一部変更承認申請等におけるリスク評価等の取扱いについて」（平成15年8月1日付け薬食審査発第0801001号及び薬食安発第0801001号厚生労働省医薬食品局審査管理課長及び安全対策課長通知）に従って評価した結果、BSEに関する一定の安全性を確保する目安を満たすことが確認されている。 ＜患者由来末梢血単核球＞ 製品の原料となる患者由来末梢血単核球は、生物由来原料基準（平成構成労働省告示第210号）のヒト細胞組織原料基準における採取方法、記録等に係る要件に適合するものである。アフェレーシス実施前に医療機関において患者に対して問診が実施され、必要に応じてCMV、HBV、HCV及びHIVの感染症検査が実施される。 ＜患者由来末梢血単核球以外の生物由来原料等＞ 製造工程で使用される生物由来原料は、HSA、ヒト■血清、ウシトロンビン、ヒトトランスフェリン、抗■抗体、抗■抗体で、いずれも生物由来原料基準への適合性が確認されている。
開発途中の製造方法変更内容 | ＜ウイルスベクター＞ ・製法Aから製法B：■の変更、■の変更 ・ 製法Bから製法C：■の変更、■の追加、■の変更 製造販売される製品のウイルスベクターは製法Cで製造される。 これらの製造変更に伴い、製品の品質特性に関する同等性/同質性評価が実施され、製法変更前後のウイルスベクターの同等性/同質性が確認されている。 ＜製品＞ ・製法Ⅰから製法Ⅱ：■■の追加 ・製法Ⅱから製法Ⅲ：■■並びに■及び■の変更、■■の変更、■の変更 ・製法Ⅲから製法Ⅳ：■の追加、■■の変更、■■■■の追加、■の変更 ・製法Ⅳから製法Ⅴ：■■の追加、■■■を削除、■■■■■■を追加、■■■を削除 製造販売される製品は、製法Ⅴで製造される。 これらの製造変更に伴い、製法の変更前後において製品の品質特性に関する同等性/同質性評価が実施され、同等性/同質性が確認されている。
特性解析 | ＜ウイルスベクター＞ ウイルスベクターに対する特性解析：構造タンパク質及び酵素タンパク質（VSV-G、逆転写酵素、インテグラーゼ、Gagポリタンパク質及びその分解物（■、■、■、■））、■、■、不純物（不純物A（■）、RCL、プラスミド由来DNA、宿主細胞由来DNA（■、■及び■、■■）、宿主細胞由来タンパク質、残存不純物B、残存不純物C） ＜製品＞ 構造及び細胞学的特性：抗体BCMA CARタンパク質の一次アミノ酸配列、形質導入率、導入遺伝子コピー数、ウイルスベクターの遺伝子挿入解析、T細胞サブセット解析（■■、■■■、■■、■■） 生物学的特性：BCMA結合活性、BCMA抗原特異性T細胞活性化、BCMA抗原特異的刺激応答性サイトカイン産生量（■、■、■、■、■）、BCMA抗原特異的な■及び■■、BCMA抗原特異的細胞傷害活性、BCMA誘導性の■■■■、■■■ 純度：細胞生存率、目的外細胞（■、■■、■■、■■■■、■、■、■、■、■、■、■、■）、残存ウイルスベクター、■タンパク質、プラスミド由来DNA、宿主細胞由来DNA（gDNA）、宿主細胞由来タンパク質、不純物B、不純物C、不純物D、不純物E、不純物F、不純物G、不純物H、不純物I、不純物J、不純物K、不純物L
製造工程の評価 | 製品の開発にはQbDの手法が利用され、以下の検討等により、品質管理戦略が構築された。 ・CQAの特定：製造工程由来不純物及び製品特性について、本品の開発で得られた情報、関連する治験等に基づき、以下のCQAが特定された。 ＞ウイルスベクターのCQA ■、■■、■、■■■■■■、■■■、■、■■■、■、無菌、バイオバーデン、エンドトキシン、マイコプラズマ、外来性ウイルス、RCL、不純物M、不純物N、不純物C、不純物B、■及び■ ＞製品のCQA 無菌、マイコプラズマ、エンドトキシン、RCL、■、■■、■■■■、■、■、■、■、■、■■、■■、■、■、■、■■■、不純物N、■■、不純物M、不純物C、■及び不純物B ・工程の特性解析：CQAへの影響に基づくリスクアセスメントにより工程パラメータが分類され、各工程の特性解析が実施された。 ・管理方法の策定：上記の工程の特性解析を含む工程知識に基づき、工程パラメータの管理、工程内管理試験、並びに規格及び試験方法の組み合わせにより本品の品質管理戦略が構築され、本品の特性が適切に管理されていることが確認された。
製造工程由来不純物 | ＜ウイルスベクター＞ プラスミド由来DNA、宿主細胞由来DNA（gDNA）、宿主細胞由来タンパク質、残存不純物B、残存不純物Cが製造工程由来不純物とされた。 製造工程由来不純物は、製造工程で十分に除去されることが確認されている。なお、■、■、■■、■■、■はウイルスベクターーの規格及び試験方法により管理される。RCLの発現はこれまでに製造されたロットでは認められていない。 ＜製品＞ 残存ウイルスベクター、■タンパク質、プラスミド由来DNA、宿主細胞由来DNA（gDNA）、宿主細胞由来タンパク質、不純物B、不純物C、不純物D、不純物E、不純物F、不純物G、不純物H、不純物I、不純物J、不純物K及び不純物Lが製造工程由来不純物とされた。 残存ウイルスベクターを除く製造工程由来不純物について、製品中の推定残存量から算出された投与1回あたりの推定暴露量でのヒトへの安全性上の懸念は低いとされ、製造工程由来不純物に関する管理項目は設定されていない。 残存ウイルスベクターに対する製造工程の除去性能は、製法Ⅲ及びⅣで評価され、最終製品中の残存量は定量限界（■■/mL）未満であることが確認されている。なお、申請製法と製法Ⅲ及びⅣのウイルスベクターの除去性能は同等であることが確認されている。
（構成細胞の管理） | 情報なし。
製造方法（製品の製造工程） | 15行目の製造方法＜製品の製造工程＞に同じ
（ベリフィケーション） | 無
規格及び試験方法 ＜申請時＞ | ＜ウイルスベクター＞ ウイルスベクターの規格及び試験方法として、性状、確認試験（■法、■法）、■、■、■、純度試験（■■、■■）、■■）、エンドトキシン、マイコプラズマ、（未精製バルクハーベストに対する試験）、無菌、RCL（■及び■■■）、ウイルス試験（■に対する外来性ウイルス試験（■及びin vivoウイルス試験(■細胞、■細胞、■細胞、■細胞、及び■細胞)））、■、力価（■への遺伝子導入による■■■）及び生物活性（抗BCMA CAR発現T細胞の■■）が設定されている。 ＜製品＞ 製品の規格及び試験方法として、性状、確認試験（■法）、純度試験（■、■■、■■■■）、エンドトキシン、無菌、マイコプラズマ、■、生物活性（■■）及び含量（抗BCMA CAR発現T細胞数）が設定されている。
規格及び試験方法 ＜承認時＞下線部が変更箇所 | 申請時に同じ
追加試験の種類 | 無
規格変更内容 | 無
安定性 | ＜ウイルスベクター＞ 長期保存試験（■℃）において、実施期間を通じて品質特性に明確な変化は見られなかった。 加速試験（■℃）では、■の上昇傾向、■、生物活性（抗BCMA CAR発現T細胞の■）及び力価（遺伝子導入■■■）の減少傾向が認められた。 苛酷試験（■℃）では、■、生物活性（抗BCMA CAR発現T細胞の■■）及び力価（遺伝子導入による■■■）の減少傾向が認められた。 以上より、ウイルスベクターの有効期間は、■ゴム栓付き■バイアルを用いて■で保存するとき、■カ月とされた。 ＜製品＞ 長期保存試験では、実施期間を通して品質特性に明確な変化は認められなった。 苛酷試験では、■、■■■■及び■■の低下が認められた。 使用時安定性試験では、解凍後■■時点で■■■■及び■■の低下傾向が認められた。 以上より、製品の有効期間は、EVA製凍結保存バッグを用いて-130℃以下で保存するとき、12カ月とされた。また、解凍後、室温で1時間以内に投与を完了することとされた。
審査の概略 | 機構は、提出された資料から、ウイルスベクター及び製品の品質は適切に管理されていると判断した。
審査の概略（コメントの概略） | 情報なし。