## 非臨床安全性 別紙
非臨床安全性別紙：サクラシー
| 一般毒性 | 造腫瘍性評価 | 安全性試験 | 安全性評価① | 安全性評価② | 安全性試験③
非臨床安全性試験名 | ウサギ角結膜障害モデルを用いた本品の眼表面移植の一般毒性試験 | 造腫瘍性試験 | ヌードラットを用いた羊膜基質の皮下埋植試験 | ラットを用いた口腔粘膜上皮細胞シート■の全身毒性試験 | ウサギを用いた口腔粘膜上皮細胞シート■の皮内反応試験 | ウサギを用いた口腔粘膜上皮細胞シート■の眼刺激性試験
使用動物 | ヘプタノール暴露により角結膜上皮を除去したKbl:JWウサギ（雌雄） | in vitro試験 | 雄性ヌードラット | SDラット | Kbl:JWウサギ | Kbl:JWウサギ
投与量・投与経路・投与回数 | 左眼表面へ本品を移植（1枚/眼/body） | 本品から単離した上皮細胞について、核型分析試験及び軟寒天コロニー形成試験を実施 | 背部皮下に■mmの円状シートの羊膜基質を埋植 | ■mL/kg脈単回静脈投与 | 背部皮内に■mL、被験物質ごとに■カ所（計■カ所）に単回投与 | 結膜嚢に■mL単回投与
観察期間 | 移植後15日 |  | 埋植■及び■週間後 | ■時間 | ■時間 | ■時間
結果概要 | 移植部位（眼）：■法による眼反応評価及び病理組織学的検査において、非移植群及び移植群で角膜の透明度の消失、血管新生、結膜の充血、浮腫、分泌物、角膜のびらん、潰瘍及び角結膜炎が認められ、移植群で頻度及び重篤度が高い傾向（軽度から中等度）であった。 全身：毒性学的変化なし | 以下の結果から本品の造腫瘍性を示唆する所見は認めらないと判断した。 ・核型分析では、2ロット（TR9-CR-A及びTR9-CR-B）について通常の培養期間（■週間）と長期間（■週間）培養した場合で検討された。1ロット（TR9-CR-A）では通常培養期間の検体で核型異常が認められたが、長期間培養した検体では異常は認められなかった。もう1ロット（TR9-CR-B）では、長期間培養した検体で核型異常が認められた。また、別の1ロット（TR9-CR-C）については、培養により細胞が増殖しなかったため、核型分析は実施できなかった。 ・長期間培養で核型異常が認められたロット（TR9-CR-B）について、軟寒天コロニー形成試験が実施された。足場非依存性の細胞増殖は検出されなかったことから、形質転換等により細胞増殖が亢進されている可能性は否定された。 ・核型分析が実施出来なかったロット（TR9-CR-C）について、長期間培養した検体を用いて軟寒天コロニー形成試験が実施され、足場非依存性の細胞増殖は認められなかった。 | 一般状態、体重測定、血液学的及び血液生化学的検査、尿検査、剖検、埋植部位の肉眼及び病理組織学的検査等が実施された。 移植部位（皮下）では埋植■及び■週後に炎症及び肉芽組織が認められたが、組織障害性は認められなかった。その他の異常所見は認められなかった。 | 本品の■又は■（■）が■mL/kg単回静脈内投与され、■時間まで観察された。いずれの被験物質の群においても、被験物質投与に関連した所見は認められなかった。 | 本品の■、■（■）及び生理食塩水が背部皮内に1カ所あたり■mL、被験物質ごとに■カ所（計■カ所）に単回投与され、■時間まで確認された。いずれの被験物質の投与部位におけても、刺激性を示唆する所見は認められなかった。 | 結膜嚢に本品の■又は■（■）が■mL単回投与され、■時間まで観察された。いずれの被験物質の投与群においても、眼粘膜に対する刺激性を示唆する所見は認められなかった。
| 審査結果報告書p.10～11 | 審査結果報告書p.11 | 審査結果報告書p.11 | 審査結果報告書p.12 | 審査結果報告書p.12 | 審査結果報告書p.12

## 薬効
非臨床薬効別紙：サクラシー
非臨床薬効・薬理試験名 | 免疫組織学的解析 | 遺伝子発現解析 | ウサギ角結膜障害モデルを用いた本品移植試験 | ウサギLSCDモデルを用いたウサギ自己口腔粘膜上皮細胞シート移植試験
使用動物 | in vitro 試験 | in vitro 試験 | in vivo 試験 ヘプタノール暴露により角結膜上皮を除去したKbl:JWウサギ | in vivo 試験 Kbl:JWウサギ（ウサギLSCDモデル）
投与量・投与経路・投与回数 |  |  | ヘプタノール暴露により角結膜上皮を除去したKbl:JWウサギの左眼表面に本品を移植 | Kbl:JWウサギの角膜輪部付近を含めた角結膜上皮を外科的に除去した後、角膜輪部付近を含めた角結膜上皮を除去することにより、ウサギLSCDモデルが作成された。ウサギLSCDモデルの角膜の結膜瘢痕組織を外科的に除去した後に、同一個体から採取した口腔粘膜組織を用いて作成されたウサギ類似品が移植された。対照群として、ウサギLSCDモデルの角膜の結膜瘢痕組織の除去のみを行った群が設定された。
観察期間 |  |  | 移植後15日 | 結膜瘢痕組織除去後3カ月
結果概要 | 本品に対して、ヒト細胞特異タンパク質（■）、上皮細胞の細胞質マーカー（■及び■）、扁平細胞表面マーカー（■）、細胞接着に関する■（■）、■のマーカー（■及び■）、細胞増殖マーカー（■）及び細胞外基質構成タンパク質（■、■、■及び■）の発現が、蛍光免疫染色によってそれぞれ評価された。その結果、本品の口腔粘膜上皮細胞層においては、■、■、■、■、■、■及び■の陽性細胞が認められ、羊膜基質層においては、■、■、■及び■の発現が認められた。 | 本品に対して、上皮細胞に発現する■（■、■、■、■、■、■、■、■、■、■）及び■の遺伝子、細胞増殖活性に関連する上皮前駆細胞／幹細胞マーカー（■、■、■及び■）の遺伝子、並びに粘液（粘性物質）に関連するマーカー（■及び■）の遺伝子について、■を用いて発現解析が実施された。その結果、■、■、■、■、■、■、■、■、■、■、■、■及び■の遺伝子発現が認められた。 | 移植後3日、15日目に摘出した左眼球に対し、■（■）■により本品の生着が評価された。その結果、■本品由来のヒト細胞が■のウサギ細胞と混在して■が認められた。 | 結膜瘢痕組織除去後2日目、1週目、2週目、1カ月目、2カ月目及び3カ月目に実施したフルオレセイン染色（上皮細胞欠損領域を染色する方法）による角膜上皮損傷の評価の結果、ウサギ類似品を移植した群では上皮細胞欠損領域が対照群より小さい傾向が認められた。
| 審査結果報告書p.8 | 審査結果報告書p.8 | 審査結果報告書p.9 | 審査結果報告書p.9

## 動態
非臨床動態別紙：サクラシー
非臨床動態試験名 | ウサギ角結膜障害モデルへの本品移植試験（薬効に関するvivo試験）
使用動物 | ヘプタノール暴露により角結膜上皮を除去したKbl:JWウサギ
投与量・投与経路・投与回数 | 本品を移植
観察期間 | 移植後3日後、15日後
結果概要 | ウサギ角結膜障害モデルの左眼表面に本品を移植した際の各組織1）における分布を、■（■）■により検討した。その結果、ウサギ眼球の移植部位に本品に由来するヒト細胞が移植後3日で2/2例、15日では2/10例に認められた。移植後15日におけるヒト細胞の観察数は移植後3日よりも減少していた。一方、移植部位である角結膜以外の組織には、いずれの時点においてもヒト細胞は検出されなかった。以上より、眼表面に移植された細胞が移植部位以外の生体内に広く分布する可能性は極めて低いと考える。
1）心臓、胸部大動脈、肺、気管、肝臓、膵臓、胆嚢、舌、唾液腺（耳下腺及び顎下腺）、消化管（食道、胃、十二指腸、空腸、回腸、盲腸、結腸及び直腸）、胸腺、脾臓、顎下リンパ節、腸間膜リンパ節、腎臓、膀胱、雄性生殖器（精巣、精巣上体、前立腺、精嚢）、雌性生殖器（膣、子宮、卵巣）、皮膚、乳腺、下垂体、副腎、甲状腺、上皮小体、脳（大脳、小脳及び延髄）、脊髄、眼球、付属腺（涙腺及び副涙腺）、坐骨神経、大腿直筋、骨及び骨髄（胸骨及び大腿骨）
審査報告書p.9～10

## 臨床別紙
臨床別紙：サクラシー
臨床データパッケージ | 第Ｉ相（健常人） | 第Ｉ相（患者） | 第Ｉ/Ⅱ相（探索試験） | 第Ⅱ相（用法・用量反応試験） | 第Ⅲ相試験（検証試験） | 第Ⅲ相試験（検証試験以外） | その他試験
試験名 | なし | なし | なし | なし | 17901試験 | なし | 先進医療B臨床研究 （参考試験）
国内・海外・国際共同 |  |  |  |  | 国内2施設 |  | 国内2施設
対象患者 |  |  |  |  | LSCDに伴う癒着を有する難治性の眼表面疾患患者 |  | 重症のLSCDを伴う難治性の眼表面疾患患者
目標被験者数 |  |  |  |  | 7例 |  | 30例
有効性解析被験者数 |  |  |  |  | 登録例数7例 7例全例が安全性解析対象集団及びFASとされた。移植後に中止した症例はなく、全例が評価を完了した。 原因傷病内訳は、SJS5例、OCP1例、熱・化学外傷1例 |  | 登録27例のうち、5例（製造失敗等）を除く22例に投与
治験製品 |  |  |  |  | ヒト羊膜基質使用ヒト（自己）口腔粘膜由来上皮細胞シート |  | 本品類似品*を移植
対照 |  |  |  |  | なし |  | なし
治験製品の用法・用量 |  |  |  |  | 移植実施3週間前に患者本人の頬部口腔粘膜より径6mm程度の組織を2～4箇所から採取し、採取した組織を用いて培養口腔粘膜上皮細胞シートを作製する。移植眼の瞼球癒着解除及び結膜下増殖組織の除去と、角膜上に増殖組織がある場合は異常増殖組織除去を行い角膜実質と強膜を露出する。必要に応じ0.04%MMCを染み込ませたマイクロスポンジを癒着解除部の結膜下に4分間留置し、生理食塩液による術野洗浄後、同部位に製品を移植する。広範囲な組織欠損症例では羊膜移植を併用し、白内障に対する白内障手術の併用も可能とする。移植後は治療用SCLを装用する。 |  | 患者本人の頬部口腔粘膜より採取した組織を用いて培養口腔粘膜上皮細胞シートを作製する。移植眼の瞼球癒着解除及び異常増殖組織除去を行った後、同部位に移植する。
試験デザイン（非盲検・非対照、プラセボ対照比較等） |  |  |  |  | 非遮蔽非対照試験 |  | 非遮蔽非対照の臨床研究
観察期間（主要評価項目の観察期間） |  |  |  |  | 24週 |  | 24週
観察期間（評価項目の観察期間）
主要評価項目 |  |  |  |  | 独立評価委員会判定（中央判定）による癒着スコア（瞼球癒着及び結膜嚢癒着（上・下）のスコア合計）
副次的評価項目 |  |  |  |  | 治験担当医師判定（医師判定）による癒着スコア（瞼球癒着及び結膜嚢癒着（上・下）のスコア合計） 癒着スコア3点以下達成割合 眼表面スコア（瞼球癒着及び結膜嚢癒着（上・下）、角膜角化、上皮欠損、結膜侵入、血管侵入及び角膜混濁の計8項目のスコアの合計） LogMAR視力（遠見視力及び近見視力） 自覚症状の総合得点（NEI VFQ-25日本語版v.1.4（面接用）を用いたQOL評価）
安全性評価項目 |  |  |  |  | 有害事象等 |  | 有害事象等
治験実施期間（年月～年月が公開されている場合） |  |  |  |  | 2018年10月～2019年9月 |  | 2014年7月～2017年9月
結果概要 |  |  |  |  | 主要評価項目について、中央判定による本品移植後24週における移植前（移植前7日から移植日）からの癒着スコアの変化量は、平均-2.6（95%CI:ｰ4.5, ｰ0.7）であり、癒着スコアについて統計的に優位な低下（改善）が認められた（p=0.017、1標本t検定）。 副次評価項目について、医師判定による本品移植後24週における移植前からの癒着スコアの変化量は、平均-3.4（95%CI:-5.9, -1.0）であった。 移植後24週における癒着スコア3点以下達成割合は、中央判定では28.6%（2/7例）、医師判定では42.9%（3/7例）であった。 移植前から移植後24週の眼表面スコアの変化量は、中央判定で-2.4（95%CI:-4.9, 0.0）、医師判定で-4.9（95%CI:-7.4, -2.3）であった。 移植眼における移植前から移植後24週のLogMAR視力の変化量は、遠見視力（平均ｰ0.17（95%CI:-0.59, 0.26））、近見視力（平均-0.07（95%CI:-0.51, 0.37））であった。 NEI VFQ-25日本語版v.1.4（面接用）を用いたQOL評価における移植前から移植後24週の自覚症状の総合得点の変化量の平均値±標準偏差はｰ0.34±4.77であった。 有害事象は7/7例（100%）に認められ、主な有害事象は、角膜上皮欠損4例（57%）及び眼痛2例（29%）であった、いずれも本品との因果関係は否定された。死亡、重篤な有害事象及び不具合の発生は認められなかった。 |  | 安全性について、本品類似品移植後24週までに、有害事象が19/22例（86.4%）に認められ、主な有害事象は角膜上皮欠損6例（27.3%）、眼痛、瞼球癒着、便秘及び頭痛が各3例（13.6%）、眼瞼浮腫、上腹部痛、嘔吐及び処置による疼痛が各2例（9.1%）であった。死亡は認められず、重篤な有害事象として角膜上皮欠損及び脳出血が各1例認められたが、本品類似品との関連性は否定された。
[5 empty] | 審査結果報告書p.12～16 |  | 審査結果報告書p.16～17
*羊膜基質の調整方法、自己口腔粘膜上皮細胞培養に用いる培地成分、培養条件等が本品と異なる製品