## 非臨床動態別紙
非臨床動態試験別紙
ハートシート
非臨床動態試験名 | なし
使用動物
投与量・投与経路・投与回数
観察期間
結果の概要

## 非臨床薬理別紙
非臨床薬効・薬理試験別紙
ハートシート
非臨床薬効・薬理試験名 | 骨格筋芽細胞シートのミニブタ心不全モデルを用いた有効性試験
使用動物 | ミニブタ
投与量・投与経路・投与回数 | 大腿部内側より骨格筋を採取し、自家骨格筋芽細胞シート製造に供した。 麻酔下で開胸し、梗塞が存在すると考えられる心臓表面にブタ細胞シートを4枚（2.5x107cells/枚、1x108cells/頭）移植した。 対照群（シャムオペレーション群）にはブタ細胞シート移植以外は全て同じ処置を施した。
観察期間 | 13週間
結果の概要 | ・心エコー図検査：左室内腔面積変化率（FAC)の変化量は移植群で高値を示し、左室収縮機能の改善が見られた。 ・心電図検査：心室性期外収縮の発生頻度に大差はなかった。 ・剖検：移植群で心筋の線維化の抑制傾向が示されたが、細胞シートの生着・分化は確認されなかった。

## 非臨床安全性別紙
非臨床安全性別紙
ハートシート
| 一般毒性 | 一般毒性 | 造腫瘍性評価 | 造腫瘍性評価 | 造腫瘍性評価 | 他
非臨床安全性試験名 | 単回投与毒性試験 | 反復投与毒性試験 | 免疫不全マウス（NOGマウス）を用いた造腫瘍性評価 | 軟寒天コロニー形成確認試験 | 核型分析試験
使用動物 | NOGマウス | なし | NOGマウス | ー | ー
投与量・投与経路・投与回数 | ヒト骨格筋芽細胞より調製した骨格筋芽細胞シート（1枚、1.2x106cells/匹）をNOGマウスの心臓へ移植した。 シャムオペレーション群、無処置群を対照として設定した。 |  | ヒト骨格筋芽細胞を規定の倍化回数を超えて培養した骨格筋芽細胞シート（3.0x107cells/200ml/匹）をNOGマウスの皮下へ移植した。 | ヒト骨格筋芽細胞を規定の倍化回数を超えて培養した骨格筋芽細胞シートを培地に懸濁させ用いた。 | ヒト骨格筋芽細胞を規定の倍化回数を超えて培養した骨格筋芽細胞シートを用いた。 骨格筋芽細胞（培養初期）を比較対照とした。
観察期間 | 術後4週間 |  | 移植後3カ月 | 培養期間3週間 | ー
結果の概要 | 一般状態、血液検査、病理解剖学的検査において、特筆すべき所見は認められなかった |  | いずれのロットの細胞についても、結節の増大は認められず、病理検査でも造腫瘍性の所見もなかった。 | いずれのロットの細胞についても、足場非依存性の増殖を示すコロニーは出現しなかった。 | いずれのロットの細胞についても、染色体数の最頻値と核型は、正常ヒト染色体と一致した。●ロットで染色体数が47本を示す細胞が3細胞確認された。
別のエクセルファイルで製品毎に記載する

## 臨床別紙
臨床別紙 ハートシート
臨床データパッケージ | 第Ｉ相（健常人） | 第Ｉ相（患者） 第I/2相の場合は第2相に記載 | 第Ⅱ相（探索試験） | 第Ⅱ相（用法・用量反応試験） | 第Ⅲ相試験（検証試験） 第2/3相の場合は第3相に記載 | 第Ⅲ相試験（検証試験以外） | 小児を対象とした臨床試験 | 第Ⅰ相（臨床研究（参考資料）） | 第Ⅰ相（臨床研究（参考資料））
試験名 | ー | ー | 虚血性心疾患による重症心不全患者に対するTCD-51073の探索的試験（M-51073-21） | ー | ー | ー | ー | 末期的拡張型心筋症に対する左室補助装置と自己由来細胞シート移植を併用した新たな治療法の開発（MP0604） | 重症心筋症に対する自己由来細胞シート移植による新たな治療法の開発（HM0801）
国内・海外・国際共同 |  |  | 国内 |  |  |  |  | 国内 | 国内
対象患者 |  |  | 20歳以上の虚血性心疾患による重症心不全患者 虚血性心疾患患者で左室の収縮機能が低下しており、ジギタリス、利尿薬、ACE阻害薬、ARB、β遮断薬、抗アルドステロン薬、経口強心薬といった最大限の内服治療を行っているにもかかわらず心不全状態が持続し、標準的な治療を施しているにもかかわらず心不全の悪化が危惧される患者 |  |  |  |  | 15歳以上70歳未満のLVAS装着を要する末期的拡張型心筋症患者 | 20歳以上75歳未満の重症心筋症患者
目標被験者数 |  |  | 6例（7例実施） |  |  |  |  | 6例 | 拡張型心筋症8例、虚血性心筋症8例
有効性解析被験者数 |  |  | 7例 |  |  |  |  | 4例 | 拡張型心筋症7例、虚血性心筋症8例
治験製品
対照 |  |  | なし （東大病院のデータベースより治験と類似した疾患背景の患者の臨床経過を用いて事後的に比較考察も実施） |  |  |  |  | なし | なし
治験製品の用法・用量 |  |  | 被験者より採取した骨格筋より細胞シートを調製する。 左側開胸で露出した心臓表面にシート5枚（細胞数として3×108個）を移植する。 |  |  |  |  | LVAS装着とともに自己筋芽細胞シートの移植を行う。 | 外科手術及びそれらに付随する術式を行った後、同術野に筋芽細胞シート（約4cm径、2.5x107個/1シートを12-32枚程度）を移植する。
試験デザイン（非盲検・非対照、プラセボ対照比較等） |  |  | 多施設共同非盲検非対照試験 |  |  |  |  | 非盲検非対照試験 | 非盲検非対照試験
観察期間（主要評価項目の観察期間） |  |  | 26週間 |  |  |  |  | 12週間 | 24週間
観察期間（評価項目の観察期間）
主要評価項目 |  |  | 移植後26週目の心プールシンチグラフィ検査によるLVEFの変化量 |  |  |  |  | 本治療での有害事象の種類と発現件数を検討し、本治療法における安全性を評価する。 | 本研究における有害事象の有無、種類、重症度、安全度、発現頻度及び発現期間
副次的評価項目 |  |  | 手技成功、左室全体の収縮機能、左室心筋局所の収縮性、左室のポンプ機能、左室リモデリング、心不全重症度 |  |  |  |  | 画像診断による左室壁運動の継時的観察、単純胸部X線による心拡大の経時的観察、心移植時又は死亡時及びLVAS離脱時、LVASの取替え時の組織の観察 | 左室壁運動の経時変化、心拡大の経時変化、培養骨格筋筋芽細胞シート移植術の実施・完遂の可否
安全性評価項目 |  |  | 不整脈、不整脈以外の有害事象及び副作用、重要な有害事象及び重篤な有害事象、骨格筋組織採取により生じた有害事象、バイタルサイン、血液一般検査及び血液生化学検査の推移 |  |  |  |  | ー | ー
治験実施期間（年月～年月が公開されている場合） |  |  | ー |  |  |  |  | ー | ー
結果の概要 |  |  | ＜有効性＞ ・LVEF変化量（主要評価）に基づく判定基準では悪化2例、維持5例、改善0例（維持以上を有効症例と定義） ・その他の心機能評価、運動耐容能等の副次評価項目でも有効性を示唆する結果が得られたと考える ＜安全性＞ ・有害事象：全体100%(7/7例）、不整脈71.4%(5/7例、致死的なものなし）、創合併症57.1%(4/7例）、低カリウム血症42.9%(3/7例)、術後発熱42.9%(3/7例) ・重篤な有害事象：3例3件（心不全2例2件、結腸癌1例1件）、心不全1件は因果関係は否定されず |  |  |  |  | ・有害事象：全169件、骨格筋芽細胞シートとの因果関係が否定されなかった事象68件、主な事象は疼痛、局所出血等 ・重篤な有害事象：1例3件（急性虫垂炎、脳梗塞及び塞栓症（脾臓、腎臓））、塞栓症は因果関係は否定されなかったがLVAS交換後の経過は良好 ・4例中2例は左室収縮力向上のためLVAS離脱。残り2例のうち1例は離脱後再装着となり、心臓移植を受け、もう1例は観察期間終了以降に心臓移植を受けた。 | ・有害事象：のべ1041件、骨格筋芽細胞シートとの因果関係が否定されなかった事象の多くは細胞シート移植に伴う開胸手術の影響、大腿部からの筋肉採取によるもの ・重篤な有害事象：5例6件（心不全増悪3件、虫垂炎、左冠動脈前下行枝対角枝再狭窄、非持続性心室頻拍）、心不全増悪2件、虫垂炎、左冠動脈前下行枝対角枝再狭窄、非持続性心室頻拍は因果関係は否定されなかったが回復 ・心臓移植、LVAD装着に至った症例はなかった。