## リスクシート_IRB
本シートを参考に、医療機関毎/治験実施計画書毎にリスクを特定し、状況に応じた対策を講じてください。 【リスクシートについての留意事項】 ・取り上げている想定リスクは、医療機関内のリスクであり、依頼者側のリスクは含んでいません。 ・重大性、頻度は医療機関毎/治験実施計画書毎に異なることから、医療機関内で検討の上入力・利用してください。 ・原因に対する対策は一例であり、本シートの対策を実施していれば全てのリスクが回避できるというものではありません。
リスク |  | リスク発生原因① | リスク発生原因② | リスク発生原因③ | リスク発生原因④ | リスク発生原因⑤ | リスク発生原因⑥ | リスクを回避するための対策 | リスクの優先度
分類 | 表出する可能性のある問題 | [7 empty] | 重大性 高 | 頻度 高
IRB | GCPの要件を満たしたIRBで審議されていない。 | IRBの設置者が要件（GCP、医療機関のSOP）を満たすIRBを設置していない。 | IRBの設置者がIRB設置要件を理解していない。 | GCP27条についてのトレーニングが不十分。 | →トレーニングへ |  |  | ・トレーニングをする。（IRB設置者及びIRB事務局へ、GCP27条について）
|  |  | IRB設置に関する手順を定めていない。 （治験途中で要件を満たさなくなった場合含む） | GCP28条についてのトレーニングが不十分。 | →トレーニングへ |  |  | ・トレーニングをする。（IRB設置者及びIRB事務局へ、GCP28条について）
|  |  |  | →手順・ルールの文書化へ |  |  |  | ・手順・ルールを文書化する。（IRB設置についての手順を規定する）
|  | IRBに審議依頼する者（実施医療機関の長など）が要件（GCP、医療機関のSOP）を満たしていないIRBに審議依頼している。 ・IRB設置の要件（GCP27条）を満たしていない ・IRB委員の構成が要件（GCP28条）を満たしていない ・外部IRBの要件（GCP30条）を満たしていない | IRB審議依頼前に要件の確認をしていない。 （治験途中で要件を満たさなくなった場合含む） | IRB選定に関する手順/チェック項目を定めていない。 | →手順・ルールの文書化へ |  |  | ・手順・ルールを文書化する。（IRB選定についての手順/チェック項目を規定する）
|  |  |  | 確認する必要性を認識していない。 | GCP27条、28条についてのトレーニングが不十分。 | →トレーニングへ |  | ・トレーニングをする。（IRBに審議依頼する者（実施医療機関の長など）へ、GCP27条、28条について）
|  |  |  | IRB選定に関する手順があるが治験事務局等が確認していない。 | 確認担当者がいない。 | 確認担当者を規定していない。 | →手順・ルールの文書化へ | ・手順・ルールを文書化する。（IRB選定に関する確認担当者を規定する）
[6 empty] | 人的リソース不足。 | →リソースの管理へ | ・リソース検討/再配置する。（IRB選定に関する確認担当者）
|  |  | IRBに審議依頼する者（実施医療機関の長など）が要件を理解していない。 | GCP27条、28条、30条についてのトレーニングが不十分。 | →トレーニングへ |  |  | ・トレーニングをする。（IRBに審議依頼する者（実施医療機関の長など）へ、GCP要件 27条、28条、30条について）
|  | IRB開催時に成立要件を満たさない。 （例） ・委員全体で5名を下回る ・非専門家がいない ・医療機関との利害関係がない委員がいない ・IRB設置者と利害関係がない委員がいない | IRB事務局が成立要件を確認していない。 | 確認担当者がいない。 | 確認担当者を規定していない。 | →手順・ルールの文書化へ |  | ・手順・ルールを文書化する。（IRB開催前に成立要件を確認する担当者を規定する）
[5 empty] | 人的リソース不足。 | →リソースの管理へ |  | ・リソース検討/再配置する。（IRB開催前に成立要件を確認する担当者）
|  |  |  | 確認手順を定めていない。 | →手順・ルールの文書化へ |  |  | ・手順・ルールを文書化する。（IRB開催前に成立要件を確認する手順を規定する）
|  |  | IRB事務局がGCP28条の要件を理解していない。 | GCP28条、29条についてのトレーニングが不十分。 | →トレーニングへ |  |  | ・トレーニングをする。（IRB事務局へ、28条、29条について）
| 倫理性・科学性を十分審議していない。 | IRB委員が事前に資料を十分確認していない。 | IRB委員が資料を確認できる期間が短い。（例：前日資料配布など） | IRB事務局の資料配布が遅い。 | 資料配布に関する手順を定めていない。 | →手順・ルールの文書化へ |  | ・手順・ルールを文書化する。（IRB委員への資料配布手順について規定する）
[5 empty] | 依頼者からの資料提出締め切りをIRB開催日の直前に設定している。 | →手順・ルールの文書化へ |  | ・手順・ルールを文書化する。（IRB委員が十分資料を確認できるような期間を確保するよう、IRB提出〆切を規定する）
|  |  | 事前確認期間はあるがIRB委員が確認していない。 | IRB委員としての役割認識不足。 | →トレーニングへ |  |  | ・トレーニングをする。（IRB委員へIRB委員としての役割について）
|  |  |  | IRB委員が多忙である。 |  |  |  | ・IRB委員の交代を検討する。
|  | IRBで審議すべき資料が不足/誤っている。 | GCP32条（IRBで審議すべき資料）について理解していない。 | GCP32条についてのトレーニングが不十分。 | →トレーニングへ |  |  | ・トレーニングをする。（事務局に対し、GCP32条（IRBで審議すべき資料）について）
|  |  | GCP32条（IRBで審議すべき資料）についてSOPで規定していない。 | →手順・ルールの文書化へ |  |  |  | ・手順・ルールを文書化する。（IRBで審議すべき資料を規定する）
|  |  | GCP32条（IRBで審議すべき資料）についてのSOP規定はあるが、事務局が確認していない。 | 確認担当者がいない。 | 確認担当者を規定していない。 | →手順・ルールの文書化へ |  | ・手順・ルールを文書化する。（IRBで審議すべき資料が揃っているか確認する担当者を規定する）
[5 empty] | 人的リソース不足。 | →リソースの管理へ |  | ・リソース検討/再配置する。（IRBで審議すべき資料を確認する担当者）
|  |  |  | 確認手順を定めていない。 | →手順・ルールの文書化へ |  |  | ・手順・ルールを文書化する。（IRBで審議すべき資料が揃っているか確認する手順を規定する）
|  | 審議時間が不十分である。 | 審議件数が多い。 | 審議件数の制限を設けていない。 | →手順・ルールの文書化へ |  |  | ・手順・ルールを文書化する。（開催時間に見合った審議件数を上限とする）
|  |  | 設定している開催時間が短い。 | IRB事務局が件数/内容に応じた時間設定をしていない。 | IRB委員の時間がない。 |  |  | ・IRB委員の交代を検討する。
[5 empty] | →手順・ルールの文書化へ |  |  | ・手順・ルールを文書化する。（審議件数/内容に見合った開催時間を確保する）
|  | 質疑応答を十分に実施していない。 | IRB委員の理解が足りない。 | →「IRB委員が事前に資料を十分確認していない。」参照 |  |  |  | ・対策「IRB委員が事前に資料を十分確認していない。」参照
|  |  | 説明者（治験責任医師など）が質疑に対して適切に回答しない。 | 説明者（治験責任医師など）がIRBに向けて十分に準備/治験実施計画書を理解していない。 | 十分な準備時間がない。 | 医師が多忙である。 | →リソースの管理へ | ・リソースを検討/再配置する。（治験担当医師の数を増やす/あるいは治験担当医師の通常業務の負担軽減等をする）
[5 empty] | 説明者が、IRBへの説明責任を理解していない。 | GCPについてのトレーニングが不十分。 | →トレーニングへ | ・トレーニングをする。（治験責任医師等、IRBでの説明者に対し、IRBへの説明責任について）
[5 empty] | 適切な説明者が決定されていない。 |  |  | ・適切な発表者を決める。（治験責任医師の準備時間が限られる場合は分担医師に依頼するなど）
|  | IRBにて審議すべき内容（GCP31条、32条）を理解していない。 | GCP31条、32条についてのトレーニングが不十分。 | →トレーニングへ |  |  |  | ・トレーニングをする。（IRB委員へ、GCP31条、32条における審議すべき事項ついて）
|  | 通常審査で審議すべき事項を迅速審査で審議する。 | GCP28条の迅速審査の適用範囲について理解していない。 | GCP28条についてのトレーニングが不十分。 | →トレーニングへ |  |  | ・トレーニングをする。（IRB事務局に対し、GCP28条 通常審査で審議すべき事項について）
|  |  | GCP28条の迅速審査の適用範囲についてSOPに定めていない。 | →手順・ルールの文書化へ |  |  |  | ・手順・ルールを文書化する。（迅速審査の適用範囲について規定する）
|  |  | GCP28条の迅速審査の適用範囲についてSOPに定めているが、事務局が確認していない。 | 確認担当者がいない。 | 確認担当者を規定していない。 | →手順・ルールの文書化へ |  | ・手順・ルールを文書化する。（迅速審査の適用範囲について確認する担当者を規定する）
[5 empty] | 人的リソース不足。 | →リソースの管理へ |  | ・リソース検討/再配置する。（迅速審査の適用範囲について確認する担当者）
|  |  |  | 確認手順を定めていない。 | →手順・ルールの文書化へ |  |  | ・手順・ルールを文書化する。（迅速審査の適用範囲について確認する手順を規定する）
| 重要な事項について速やかに審議されない。（例：安全性情報等） | 開催回数が少ないIRBに依頼している。 | IRB選定に関する手順/チェック項目を定めていない。 | →手順・ルールの文書化へ |  |  |  | ・手順・ルールを文書化する。（IRB選定についての手順/チェック項目を規定する）
|  |  | IRB選定に関する手順があるが治験事務局等が確認していない。 | 確認担当者がいない。 | 確認担当者を規定していない。 | →手順・ルールの文書化へ |  | ・手順・ルールを文書化する。（IRB選定に関する確認担当者を規定する）
[5 empty] | 人的リソース不足。 | →リソースの管理へ |  | ・リソース検討/再配置する。（IRB選定に関する確認担当者）
|  | 施設で規定しているIRB開催回数が少ない。 | IRB開催月を増やすためのIRB事務局担当者の人的リソースがない。 | →リソースの管理へ |  |  |  | ・リソース検討/再配置する。（IRB事務局担当者）
|  |  | IRB委員の都合がつかない。 |  |  |  |  | ・IRB委員の交代を検討する。
|  | 緊急に審議を要するときに対応できない。 | IRBを臨時で開催する手順がない。 | →手順・ルールの文書化へ |  |  |  | ・手順・ルールを文書化する。（IRBを臨時で開催する手順を規定する）
|  |  | IRB委員の都合がつかない |  |  |  |  | ・IRB委員の選定時に、緊急に審議を要するときへの対応可否も考慮する。
|  | IRB委員の欠席によりIRB休会となることが多い。 | IRB事務局が事前に委員の出欠を確認していない。 | 確認担当者がいない。 | 確認担当者を規定していない。 | →手順・ルールの文書化へ |  | ・手順・ルールを文書化する。（IRB委員の出欠を事前に確認する担当者を規定する）
[5 empty] | 人的リソース不足。 | →リソースの管理へ |  | ・リソース検討/再配置する。（IRB委員の出欠を事前に確認する担当者）
|  |  |  | 確認手順を定めていない。 | →手順・ルールの文書化へ |  |  | ・手順・ルールを文書化する。（IRB委員の出欠を事前に確認する手順を規定する）
|  |  | IRB委員が当日に急遽来れなくなる。 |  |  |  |  | ・IRB委員が当日欠席した場合にも構成要件を満たせるよう余裕を持った委員構成とする。